浙江大学

购置大型贵重精密仪器设备项目

可行性论证与审批报告
	设   备   名   称：
	差示扫描量热仪

	申   请   单   位：
	材料与化学工程学院

	经   费   来   源：
	985经费

	购置项目负责人(签名)：
	李伯耿

	购置单位负责人(签名)：
	李伯耿

	填   表   日   期：
	2007.8.27


浙江大学实验室与设备管理处制

2006年6月版
大型贵重精密仪器设备购置项目可 行 性 论 证与审批 报 告

	仪器中文名称
	差示扫描量热仪

	仪器英文名称
	Differential Scanning Calorimeter

	购置数量
	1
	单 价
	万美元
	经费预算
	人民币
	略

	
	
	
	
	
	美元
	/

	拟选厂商1
	

	拟选厂商2
	

	经费来源
	985经费

	仪器设备

主要功能、

主要技术

规格、及

主要用途
	1．DSC类型：功率补偿型或热流型

2．温度范围：-170--725℃;

3．灵敏度：≤0.2UW;

4．温度精度：0.01℃，

5．量热计准确度：优于1%;

6．温度准确度：0.1℃，；

7．制冷方式：机械制冷,自动液氮制冷。

8．具有调制功能或配备步进扫描软件。

	1、 申请理由（请说明1、购置本设备的必要性；2,能利用该设备的学科；3、本校、附近兄弟院校和科研单位是否有同类设备，能否共享；4、如果本校已有该类设备，说明该设备工作情况；5、国内外供货商以及相关设备的比较。）

1.购置本设备的必要性：

差热分析是在程序温度控制下，测量物质与参比物之间温度差随温度变化的一种技术。利用差示扫描量热仪，可以研究材料的熔融与结晶过程、结晶度、玻璃化转变、相转变、液晶转变、氧化稳定性（氧化诱导期 O.I.T.）、反应温度与反应热焓，测定物质的比热、纯度，研究高分子共混物的相容性、热固性树脂的固化过程等。在化学、化工、高分子科学、材料科学、生命科学方面都有广泛的应用，“化学工程学科”急需一台DSC开展相应的科研工作，而且这台仪器可以面向全校开放，与其它学科共享。

2. 能利用该设备的学科：物理、化学、高分子、材料、生命科学等学科均可以利用该设备。

3.本校同类设备情况：本校测试中心、高分子系有同类设备；但他们本身测试、科研任务较多，无法及时满足服务。

4.厂家调研情况：

略


	2、 预计使用效率以及技术经济效益（有效机时/年，服务对象，教学、科研、服务成果）及风险预测。

有效机时: 大于1500小时/年。

服务对象：除满足本学科教师、研究生科研所需之外，面向校内外全面开放。

教学、科研、服务成果： 培训研究生；

                       完成研究数据、报告、论文等；

                       对其它科研单位、学校提供技术服务。



	三、使用维护技术力量及仪器安置地点（明确填写管理责任人、操作人员、维修保养人员及仪器放置房间号）。

朱耕宇为管理责任人。

卜志扬为操作人员、维修保养人员。

仪器放置于玉泉校区教十3005。


	四、专家组论证意见（专家名单由实验室与设备管理处指定）：

     差示扫描量热仪可测试聚合物的各种热转变温度，还可进行聚合动力学等研究，是聚合物
研究经常使用的设备。这次的仪器还配有调制或步进扫描功能，可进一步区分普通差示扫描量

热仪不能区分的各级热转变，对理论研究十分有用。

专家组组长签名         专家组成员签名
      专家组成员签名
单国荣教授             罗英武教授             包永忠教授

	五、本单位购置论证会议或规划会议情况(40万元以上设备适用)：

1、 购置提议人（签名）：冯连芳教授
2、 购置附议人（签名）：包永忠教授
3、会议纪要（必须有参与会议人员的人员签字，以附件形式提供）


	六、备注


审 批 意 见

	单位领导意见

同意购买
                                                         负责人  李伯耿



	实验室与设备管理处意见

                                                         负责人



	主管部门意见

                                                         负责人



	校领导审批意见

                                                         负责人










第5页


